| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

##### QUY CHẾ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /2004/QĐ-BTNMT

ngày ../../2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nà Môi trường)

### Chương I

##### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng đối với việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất trong điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên nước dưới đất được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Nước dưới đất nói trong trong quy chế này bao gồm: nước nhạt (ngọt), nước hơi lợ, nước lợ, nước khoáng, nước nóng, tồn tại trong lòng đất có nơi xuất lộ lên mặt đất dưới dạng mạch, hang phểu lộ thiên, có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng vào các mục đích nào đó (cung cấp nước cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giải khát, chữa bệnh, khai thác nhiệt năng).

Điều 3. Điều tra, đánh giá nước dưới đất là một dạng hoạt động của điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên nước dưới đất nhằm:

1. Tạo lập những tài liệu cơ bản về địa chất, địa chất thuỷ văn phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tài nguyên nước và môi trường;

2. Lựa chọn đối tượng và khu vực (khoảnh) có triển vọng cung cấp nước; đánh giá tiềm năng nước dưới đất có thể sử dụng được; luận chứng thiết kế công tác thăm dò nước dưới đất cho việc cung cấp nước tập trung quy mô vừa và lớn;

3. Kết hợp khai thác nước đơn lẻ, quy mô nhỏ nhằm đáp ứng các yêu cầu nước ăn uống, sinh hoạt riêng lẻ cho cụm dân cư phân tán ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao biên giới, hải đảo và những nơi đặc biệt khan hiếm nước sạch.

Điều 4. Nhiệm vụ cơ bản điều tra, đánh giá nước dưới đất là xác định các đặc điểm địa chất, điều kiện địa chất thuỷ văn vùng điều tra, phát hiện các tầng chứa nước, đánh giá chất lượng, trữ lượng khai thác nước dưới đất của các tầng chứa nước có triển vọng cung cấp nước đến mức độ chi tiết đáp ứng đòi hỏi của việc đánh giá và xếp cấp trữ lượng khai thác C1, tiềm năng C2, bao gồm:

1. Tìm hiểu các yếu tố địa hình-địa mạo, khí tượng-thuỷ văn, hải văn, cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội có liên quan đến việc điều tra,  đánh giá nước dưới đất;

2. Xác định những nét cơ bản về đặc điểm địa chất: địa tầng, magma, kiến tạo, cấu tạo của khu vực làm cơ sở cho nghiên cứu, phát hiện các tầng đất đá chứa nước;

3. Xác định điều kiện địa chất thuỷ văn của các tầng chứa nước, các thể địa chất cách nước: diện phân bố, chiều sâu thế nằm, mái, chiều dày, thành phần thạch học-tướng trầm tích, tính thấm, mức độ chứa nước, độ dẫn nước, tính chất thuỷ lực, nguồn và miền cấp, miền thoát, tính chất vật lý, thành phần hoá học, tình trạng vệ sinh của tầng chứa nước có triển vọng, đặc điểm lớp phủ trên, trải dưới hoặc bao quanh, đặc điểm động thái nước dưới đất, mối quan hệ thuỷ lực với tầng kề liền hoặc với  nước mặt, nước mưa; chỉ ra được các tầng chứa nước có triển vọng cung cấp nước.

4. Xác định nhóm mỏ nước dưới đất;

5. Đánh giá chất lượng nước dưới đất và nước mặt theo các tiêu chuẩn của Nhà nước hiện hành, phù hợp với mục đích sử dụng, với mức độ đảm bảo quyết định sơ bộ về khả năng sử dụng nước theo nhiệm vụ đề ra;

6. Nhận định sơ bộ điều kiện hình thành và nguồn gốc của nước dưới đất;

7. Kiểm tra, phát hiện các tầng chứa nước có quan hệ với nước mặt, nước mưa, nhiễm bẩn, nhiễm mặn tại các vị trí mà các giai đoạn trước đã phát hiện;

8. Đánh giá trữ lượng khai thác cấp C1, tiềm năng C2 tại vị trí lỗ khoan ĐCTV và trữ lượng khai thác tiềm năng cho toàn vùng;

9. Phát hiện, đánh giá, khoanh định diện tích các tầng chứa nước, các khu có triển vọng để chuyển sang thăm dò.

10. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, đánh giá phải có đủ tài liệu về nước dưới đất cùng với tài liệu nước mặt, lập luận chứng sơ lược về khả năng khai thác nước dưới đất theo mục đích sử dụng

11. Xác định toạ độ, độ cao các điểm khảo sát quan trọng, các điểm lộ nước đặc trưng, các công trình chuyên môn, thí nghiệm thấm, các trạm quan trắc động thái khí tượng, nước mặt, nước dưới đất và một số điểm đặc trưng khác được xác định cụ thể trong từng đề án.

Điều 5. Điều tra, đánh giá nước dưới đất theo nguyên tắc sau:

1. Từ sơ bộ đến chi tiết; từ nông đến sâu; từ giàu nước, chất lượng nước tốt đến kém giàu nước, chất lượng nước kém hơn; từ đơn giản đến phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn. Việc thiết kế và thực hiện các dạng công tác kỹ thuật phải tuân theo các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành và tính tuần tự, để tránh lảng phí và có thể sử dụng hiệu quả các tài liệu đã thu thập được.

2. Chiều sâu nghiên cứu nước dưới đất ở một vùng được xác định tuỳ thuộc vào chiều sâu thế nằm và chiều dày tầng chứa nước có triển vọng nhất và được xác định trong khi lập đề án theo nguyên tắc:

- Đối với tầng chứa nước nằm nông, chiều dày không lớn thì chiều sâu nghiên cứu phải đạt tới đáy tầng chứa nước;

- Đối với tầng chứa nước nằm sâu, chiều dày lớn thì chiều sâu nghiên cứu phải đạt ít nhất đến 1/2 - 2/3 chiều dày tầng chứa nước;

- Đối với tầng chứa nước khe nứt, khe nứt karst thì chiều sâu nghiên cứu cũng được chọn tuỳ thuộc vào chiều dày đới nứt nẻ, karst hoá của đá.

3. Diện tích điều tra đánh giá được chia ra: loại nhỏ có diện tích  50 km2 ; loại trung bình có diện tích 50-100 km2; loại lớn có diện tích > 100 km2.

Điều 6. Điều tra, đánh giá nước dưới đất được thực hiện theo một đề án độc lập, sau đo vẽ lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), 1:200.000 hoặc tiến hành trên diện tích có yêu cầu cấp bách trong việc cung cấp nước cho phát triển kinh tế-xã hội của một vùng (khu vực) dân cư tập trung.

Điều tra, đánh giá nước dưới đất gồm các nội dung chủ yếu sau: thu thập tổng hợp tài liệu; lỗ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn; đo địa vật lý; địa nhiệt, bức xạ (đối với nước khoáng, nước nóng); khoan các lỗ khoan ĐCTV, khai đào; hút nước (thổi rửa, thí nghiệm); lấy và phân tích các loại mẫu nước, mẫu khí (đối với nước khoáng, nước nóng); mẫu đất đá; quan trắc động thái nước dưới đất, nước mặt; công tác trắc địa; chỉnh lý tổng hợp văn phòng, lập báo cáo tổng kết.

Ngoài  ra, tuỳ theo yêu cầu thực tế có thể có những nghiên cứu chuyên đề sơ bộ (nhiễm bẩn ở vùng đô thị, công nghiệp; nhiễm mặn ở vùng ven biển) được ghi cụ thể trong quyết định giao nhiệm vụ và trong phê duyệt đề án.

Kết quả điều tra, đánh giá nước dưới đất, phải được thể hiện trên bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:25.000 (1:10.000 đối với vùng điều tra, đánh giá có diện tích nhỏ hơn 50 km2 hoặc điều kiện địa chất thuỷ văn rất phức tạp), đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tuỳ theo nhóm mỏ và diên tích nghiên cứu mà yêu cầu thành lập một só bản đồ chuyên môn cho tầng chứa nước có triển vọng.

Điều 7. Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Độ khoáng hoá của nước là nồng độ các chất khoáng hoà tan trong nước dưới dạng ion và keo. Để biểu diễn độ khoáng hoá người ta có thể lấy gần đúng bằng tổng hàm lượng Cation và Anion có trong nước hoặc bằng cặn sây khô. Độ khoáng hoá của nước được tính bằng g/l.

Cặn sây khô là lượng cặn được thành tạo từ các vật chất hoà tan sau khi sấy khô nước ở nhiệt độ 100-105oC.

2. Nước nhạt là nước có độ khoáng hoá M  1,0 g/l (nước khoáng hoá rất thấp có M  0,5 g/l,  khoáng hoá thấp có  0,5 < M  1,0 g/l);

3. Nước hơi lợ là nước có 1,0 < M  1,5 g/l;

4. Nước lợ là nước có 1,5 < M  3,0 g/l;

5. Nước mặn là nước có M > 3,0 g/l;

6. Tiêu chuẩn định danh nước khoáng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam .

7. Nước đạt tiêu chuẩn là nước dưới đất thoả mãn các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước Việt Nam (dùng cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, nước khoáng đóng chai giải khát, nước khoáng chữa bệnh, nước nóng dùng vào nhiệt năng vv…). Trường hợp không thoả mãn gọi là nước không đạt tiêu chuẩn.

8. Tầng chứa nước không áp là tầng chứa nước có mặt thoáng tự do, áp suất tác dụng lên bề mặt bằng áp suất khí quyển.

9. Tầng chứa nước ngầm là tầng chứa nước không áp (hoặc có áp lực nhỏ, cục bộ) của tầng chứa nước thường xuyên và nằm trên đáy cách nước thứ nhất kể từ mặt đất.

10. Nước thượng tầng là nước dưới đất không áp tồn tại không thường xuyên trên các thấu kính cách nước hoặc thấm nước yếu trong đới thông khí.

11. Tầng chứa nước có áp là tầng chứa nước có áp suất tác dụng trên bề mặt lớn hơn áp suất khí quyển.

12. Nước actezi là nước dưới đất có áp nằm tương đối sâu giữa hai lớp cách nước. Khi khoan qua mái cách nước thì cột nước trong lỗ khoan dâng cao hơn mái tầng chứa nước, nơi có địa hình thuận lợi nước trong lỗ khoan sẽ tự phun (tự chảy) lên mặt đất.

Nước actezi ở miền phân bố áp lực là nước áp lực, ở miền cung cấp và miền thoát là nước không áp.

13. Miền cung cấp cho nước dưới đất là phần diện tích mà ở đó xẩy ra sự gia nhập của nước có nguồn gốc bất kỳ (nước mưa, nước mặt, nước dịch chuyển, nước dưới sâu, vv..) vào tầng chứa nươc.

14. Miền thoát là phần diện tích mà ở đó nước dưới đất xuất lộ từ tầng (vỉa) chứa nước lên bề mặt đất hoặc chảy vào dòng mặt, hồ chứa và tầng chứa chứa nước kề cận.

15. Nước lỗ hổng là nước dưới đất hình thành, tồn tại và vận động trong các lỗ hổng của đất đá. Nước chứa trong các thành tạo trầm tích bở rời là nước lỗ hổng.

16. Nước khe nứt là nước dưới đất hình thành, tồn tại và vận động trong các khe nứt của đất đá. Nước chứa trong các đới phá huỷ kiến tạo hoặc đới phong hoá là loại nước khe nứt.

17. Nước karst là nước dưới đất hình thành, tồn tại và vận động trong các hang hốc karst

18. Trữ lượng khai thác là lưu lượng nước dưới đất (tính bằng m3/ngày) có thể nhận được nhờ các công trình khai thác nước hợp lý về kinh tế-kỹ thuật ứng với chế độ khai thác đã định và chất lượng nước thoả mãn yêu cầu trong suốt thời gian khai thác chúng (chi tiết xem phụ lục 1 kèm theo Quy chế này).

Chương II

PHÂN LOẠI MỎ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Điều 8. Mỏ nước nhạt dưới đất là một phần diện tích phân bố của các tầng, phức hệ chứa nước mà trong phạm vi đó dưới ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và nhân tạo đã hình thành những điều kiện thuận lợi so với diện tích xung quanh để khai thác một lượng nước dưới đất đủ sử dụng hợp lý trong nền kinh tế.

Mỏ nước khoáng, nước nóng là một phần không gian của hệ thống chứa nước khe nứt, khe nứt-vỉa hoặc vỉa có chứa nước khoáng với thành phần (hoá học, nhiệt độ) đáp ứng được tiêu chuẩn đặt ra, trữ lượng đủ để sử dụng hợp lý vào một mục đích nào đó trong nền kinh tế

Điều 9. Theo sự hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất các mỏ nước nhạt dưới đất được phân ra: mỏ trong thung lũng sông; mỏ trong bồn actezi; mỏ trong các nón phóng vật, vành đai trước núi và thung lũng giữa núi; mỏ trong những cấu trúc nhỏ hoặc những khối đá nứt nẻ và nứt nẻ karst; mỏ trong các đới phá huỷ kiến tạo; mỏ trong lỗ hổng-khe nứt phun trào bazan và mỏ trong các thấu kính, cồn cát ven biển;

Theo đặc điểm cấu trúc địa chất thuỷ động lực, đặc thù hệ thống dẫn, chứa nước, nguồn hình thành trữ lượng khai thác và những dấu hiệu khác, các mỏ nước khoáng, nước nóng được phân ra: các mỏ nước khoáng trong các bồn actezi thuộc miền nền; các mỏ nước khoáng trong các bồn  actezi thuộc miền núi uốn nếp (dạng thung lũng giữa núi, võng trước núi); các mỏ dạng khe nứt thuộc các cấu trúc uốn nếp trong đá trầm tích, đá biến chất; các mỏ khe nứt trong các khối kết tinh và biến chất liên quan với các phá huỷ kiến tạo sâu; các mỏ trong vỏ phong hoá của các khối kết tinh, biến chất và cả trong đá trầm tích thuộc đới bề mặt; các mỏ dạng thuỷ xâm nhập (tiêm nhập) là dạng mỏ được hình thành do quá trình tiêm nhập của nước khoáng vào tầng chứa nước khác thông qua các dứt gãy kiến tạo để hình thành các vòm thuỷ động lực của nước khoáng trong lòng tầng chứa nước khác.

Điều 10. Phân loại mỏ nước dưới đất theo mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn thường người ta sử dụng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Mức độ đồng nhất về tính thấm của tầng đất đá chứa nước. Theo tiêu chuẩn này được chia ra: đồng nhất, không đồng nhất, rất không đồng nhất.

Để đặc trưng cho mức độ không đồng nhất của tầng đất đá chứa nước, người ta sử dụng tài liệu về lưu lượng đơn vị của các lỗ khoan hút nước trong tầng:

a. Tầng chứa nước đồng nhất. Lưu lượng đơn vị ( q, l/sm) cực đại và cực tiểu của các lỗ khoan có cùng cấu trúc, chênh nhau không quá 5 lần;

b. Tầng chứa nước không đồng nhất. Có q chênh nhau 5-10 lần;

c. Tầng chứa nước rất không đồng nhất. Có q chênh nhau trên 10 lần

2. Khả năng đánh giá tin cậy các nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất qua điều kiện biên của tầng chứa nước; theo tiêu chuẩn này thường được chia ra:

a. Mỏ nước dưới đất trong đó tất cả các nguồn chủ yếu hình thành trữ lượng khai thác đều được xác định một cách tin cậy;

b. Mỏ nước dưới đất trong đó chỉ có một phần nguồn hình thành trữ lượng khai thác được xác định tin câỵ còn một phần được xác định gần đúng;

c. Mỏ nước dưới đất trong đó tất cả các nguồn hình thành trữ lượng khai thác chỉ xác định  gần đúng.

3. Sự phức tạp về điều kiện thuỷ hoá của tầng chứa nước; theo tiêu chuẩn này được chia ra: đơn giản, phức tạp, rất phức tạp.

a. Trong điều kiện thuỷ địa hoá đơn giản, khi trên vùng điều tra đánh giá không có các nguồn làm thay đổi chất lượng của nước dưới đất;

b. Trong điều kiện thuỷ địa hoá phức tạp, khi ranh giới của các đới chứa nước với chất lượng nước khác nhau có hình dạng phức tạp trên bình đồ và mặt cắt;

c. Trong điều kiện thuỷ địa hoá rất phức tạp, khi ranh giới của các đới chứa nước với chất lượng nước khác nhau có hình dạng rất phức tạp trên bình đồ và mặt cắt.

Điều 11. Theo mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng, chú ý đến các tiêu chuẩn đánh giá tại điều 10 có thể chia các mỏ nước dưới đất làm ba nhóm: nhóm I, nhóm II, nhóm III:

- Nhóm I: - Những mỏ có điều kiện địa chất thuỷ văn đơn giản.

- Nhóm II: Những mỏ có điều kiện địa chất thuỷ văn phức tạp.

- Nhóm III: Những mỏ có điều kiện địa chất thuỷ văn rất phức tạp.

Khi phân chia nhóm mỏ theo điều kiện địa chất thuỷ văn phải căn cứ vào vào các yêu tố: thế nằm; chiều dày, tính thấm; nguồn hình thành trữ lượng khai thác; chất lượng nước; độ phục hồi trữ lượng khai thác (xem phụ lục số 2 kèm theo Quy chế này)

Chương III.

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Điều tra, đánh giá nước dưới đất của một vùng được thực hiện theo trình tự sâu đây: mở nhiệm vụ, lập đề án, thi công đề án và lập báo cáo tổng kết đề án.

III.1. MỞ NHIỆM VỤ

Điều 12. Để được mở nhiệm vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất ở một vùng (khu vực) cụ thể nào đó bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, phải lập tờ trình xin mở nhiệm vụ, trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tờ trình mở nhiệm vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất phải căn cứ các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

1. Chiến lược, Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc yêu cầu của UBND tỉnh.

2. Kế hoạch hàng năm của cấp có thẩm quyền giao cho;

3. Nhu cầu sử dụng nước dưới đất cho ăn uống, sinh hoạt của nhân dân và phục vụ cho phát triển  kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, vv.. (có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền);

4. Cơ sở khoa học về địa chất, địa chất thuỷ văn của vùng.

Điều 13. Lựa chọn diện tích và đối tượng điều tra, đánh giá nước dưới đất dựa trên cơ sở:

1. Các kết quả lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) hoặc 1:200.000, điều tra khai thác nước dưới đất. Qua đó đã khoanh được diện tích  các tầng chứa nước nhạt, các điểm nước khoáng, nước nóng đã được xác định, đánh giá có triển vọng;

2. So sánh tương tự với các mỏ nước nhạt dưới đất hoặc nước khoáng, nước nóng đã được thăm dò, khai thác sử dụng ở các vùng kề cận có điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn tương tự;

3. Các kết quả khảo sát địa vật lý, ảnh viễn thám, phân tích các chỉ thị thực vật,… qua đó đã khoanh được những diện tích có triển vọng chứa nước tốt, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu.

4. Nếu vùng dự kiến xin mở nhiệm vụ hoàn toàn trắng hoặc có tài liệu nhưng chưa đủ độ tin cậy thì trước khi lập tờ trình có thể tiến hành một số lộ trình khái quát để thu thập các thông tin cần thiết lập luận chứng khoa học cho việc mở nhiệm vụ;

5. Đối với các bồn chứa nước actêzi, khi lựa chọn diện tích điều tra, phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước, cấu trúc địa chất thuận lợi cho việc tàng trữ, lưu thông kể cả sự thuận lợi cho việc khai thác sử dụng.

Điều 14. Tờ trình xin mở nhiệm vụ phải trình bày đầy đủ các nội dung cơ bản sau: tên nhiệm vụ, tính cấp thiết của việc mở nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, diện tích và giới hạn diện tích, vị trí địa lý hành chính, toạ độ ( ô vuông, danh pháp tờ bản đồ), đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề án, thời gian thực hiện và kết thúc, cơ sở pháp lý, các giải pháp kỹ thuật chủ yếu, dự kiến vốn đầu tư, dự kiến sản phẩm giao nộp  (xem phụ lục số 3 kèm theo Quy chế này)

Quyết định cho phép mở nhiệm vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để đơn vị chủ trì tổ chức lập đề án và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

III.2. LẬP ĐỀ ÁN

Điều 15. Đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất được thành lập trên cơ sở kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên nước dưới đất, tờ trình xin mở nhiệm vụ và Quyết định cho phép mở nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Đề án gồm bản thuyết minh, bản vẽ và các phụ lục minh hoạ kèm theo và phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Xác định đúng đắn nhiệm vụ cụ thể, diện tích, chiều sâu, mức độ điều tra, tầng chứa nước có triễn vọng, mức độ phức tạp về địa chất, điều kiện địa chất thuỷ văn và mức độ khó khăn đi lại của vùng;

2. Nêu mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của đề án và các bước địa chất, khối lượng và hệ phương pháp kỹ thuật các dạng công tác và các công việc phụ trợ kèm theo sẽ được tiến hành, được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, loại hình mỏ và mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng, đảm bảo giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ chính đã được giao và phải có tính khả thi.

3. Trình tự áp dụng các hệ phương pháp kỹ thuật, lịch trình và tổ chức thi công cũng như biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ nước dưới đất, môi trường cảnh quan thiên nhiên phải hợp lý, đúng quy định;

4. Dự toán kinh phí cho bước địa chất và cho toàn đề án phải phù hợp với định mức, đơn giá từng công việc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Các khoản chi phí khác không có trong đơn giá thì phải được Hội đồng xét duyệt đề án–báo cáo địa chất của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xét duyệt;

5. Đối với những đề án có khối lượng thi công lớn, phức tạp hoặc phải thi công trong thời gian dài (từ 2 năm trở lên) thì được chia ra một số bước địa chất để thi công, đồng thời làm căn cứ cấp phát, quyết toán khối lượng đã thực hiện theo dự toán bước để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi bước địa chất phải có mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng công việc, chi phí cụ thể, rõ ràng.

6. Bản thuyết minh đề án trình bày ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu; bản vẽ, các phụ lục minh hoạ kèm theo phải sạch đẹp, thể hiện đầy đủ, đúng nội dung theo quy định hiện hành.

Điều 16. Nhiệm vụ xây dựng đề án gồm:

1. Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng và mức độ tin cậy của các tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn, địa vật lý, bản đồ địa hình, trắc địa; đồng thời đánh giá hiệu quả và hạn chế của các phương pháp kỹ thuật đã thực hiện.

2. Khảo sát diện tích được giao nhằm kiểm tra và thu thập bổ sung các tài liệu cần thiết, xác định đúng đắn các điều kiện thực hiện, tìm hiểu cơ sở hạ tầng (giao thông, cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, cơ sở y tế, giáo dục và các dịch vụ khác), hiện trạng và nhu cầu sử dụng nước, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

3. Xác định loại mỏ nước dưới đất, các vấn đề còn tồn tại, vạch ra các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện;

4. Nghiên cứu, thiết kế các hệ phương pháp kỹ thuật và khối lượng các dạng công tác sẽ được tiến hành;

5. Đề xuất phương pháp dự tính trữ lượng khai thác nước dưới đất;

6. Xác định cơ sở để lập dự toán và tính toán kinh phí cho bước địa chất và cho toàn đề án.

Điều 17. Nội dung các chương mục của đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất được quy định tại phụ lục số 4 kèm theo quy chế này..

Điều 18. Đề án sau khi đã được phê duyệt, chủ nhiệm đề án có trách nhiệm đăng ký Nhà nước hoạt động điều tra cơ bản địa chất theo quy định hiện hành và phải gia công thành 4 bộ, được lưu giữ tại: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cơ quan chủ chủ trì thực hiện nhiệm vụ và chủ nhiệm đề án.

III.3. THI CÔNG ĐỀ ÁN

Điều 19. Sau khi đề án đã được phê duyệt và đăng ký Nhà nước hoạt động điều tra cơ bản địa chất và Quyết định giao kế hoạch hàng năm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất có trách nhiệm: chỉ đạo chủ nhiệm đề án và các phòng ban chức năng và đơn vị trực tiếp thi công, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư, nhiên liệu để thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, khối lượng, hệ phương pháp kỹ thuật đã được phê duyệt.

Điều 20. Đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở pháp lý về kinh tế-kỹ thuật để đơn vị chủ trì đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khối lượng, phương pháp kỹ thuật của đề án phải được thi công theo đúng trình tự thiết kế trong đề án đã được phê duyệt và theo các quy phạm kỹ thuật hiện hành.

1. Trong quá trình thi công đề án, nếu có những vấn đề nẩy sinh cần phải thay đổi mục tiêu, thiết kế ban đầu hoặc phải đình chỉ thì chủ nhiệm đề án cùng với đơn vị chủ trì thực hiện, lập tờ trình xin điều chỉnh, trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. Những thay đổi hoặc đình chỉ thi công chỉ được thực hiện sau khi có sự thoả thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thẩm quyền cho phép điều chỉnh khối lượng và dự toán đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành

Điều 21. Khối lượng, phương pháp kỹ thuật thực hiện các bước địa chất, cũng như toàn đề án phải được Hội đồng nghiệm thu cơ sở, đánh giá theo đúng “Quy chế nghiệm thu, thẩm định, xét duyệt, phê duyệt đề án báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản” ban hành kèm theo Quyết định số 57/1999/QĐ-BCN ngày 23/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Kết quả nghiệm thu là cơ sở để thanh quyết toán giá trị khối lượng  thực hiện của bước hoặc xem xét quyết định việc triển khai bước tiếp theo.

Điều 22. Tài liệu thực tế thu thập được tại thực địa phải được cập nhật thường xuyên, chỉnh lý từng ngày hoặc từng thời kỳ ở trong phòng. Nội dung công việc chỉnh lý gồm:

1. Chỉnh lý tất cả các số liệu, tài liệu thu thập được trong ngày;

2. Lập các loại phiếu (phiếu nguồn lộ nước, phiếu giếng nước, phiếu lỗ khoan ĐCTV (theo đúng quy định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).

3. Đưa lên bản đồ tài liệu thực tế chính thức những điểm khảo sát, quan trắc, thí nghiệm,… mới trong ngày;

4. Tiến hành một số tính toán đơn giản mà trong khi làm việc ở thực địa chưa làm được như tính lưu lương nước của sông, suối, hào, giếng, lỗ khoan, phân tích hoá học nước ở thực địa, độ hạ thấp hoặc dâng cao mực nước khi hút nước thí nghiệm và quan trắc động thái, đo địa vật lý, trắc địa, vv…;

5. Cập nhật số liệu vào các phiếu (nguồn lộ nước, lỗ khoan ĐCTV, giếng nước), các biểu bảng tổng hợp, thống kê và đưa vào các bản vẽ những tài liệu mới thu thập được trong ngày;

6. Kiểm tra các loại mẫu nước, mẫu đất đá vừa lấy được trong ngày về  thể tích, trọng lượng, kích thước, cách đóng gói, ghi nhãn, loại bỏ mầu thừa, mẫu không đạt yêu cầu (có thể phải lấy mẫu khác), vv…;

7. Đối chiếu, phân tích tài liệu đã thu được để nhận định sơ bộ về chất lượng của chúng, loại trừ bớt những tài liệu kém chất lượng và thừa;

8. Tiến hành việc phân tích, tính toán, tổng hợp, nhận định kết quả của những dạng công việc đã hoàn thành như: lộ trình khảo sát địa chất-ĐCTV xong một tuyến, một khu vực, hút nước thí nghiệm  xong một công trình, vv…;

9. Đưa lên biểu tổng hợp những kết quả phân tích, thí nghiệm mới nhận được;

10. Thành lập sơ bộ các sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, mặt cắt địa chất, địa chất thuỷ văn;

Công việc chỉnh lý trong phòng các tài liệu phải hoàn thành về cơ bản sau khi kết thúc công tác thực điạ để làm cơ sở cho việc nghiệm thu, đánh giá và lập kế hoạch chi tiết cho bước sau.

III.4.. LẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT

Điều 23. Báo cáo đánh giá nước dưới đất là văn bản trình bày kết quả thực hiện đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất đã được phê duyệt. Báo cáo được thể hiện dưới dạng văn bản, biểu bảng, hình vẽ, bản đồ phản ánh trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ các dạng công tác, đánh giá hiệu quả của các phương pháp kỹ thuật đã tiến hành, trên cơ sở đó trình bày rõ đặc điểm địa chât, điều kiện địa chất thuỷ văn, các tầng chứa nước, cách nước, đánh giá điều kiện hình thành, quy mô, chất lượng và số lượng nước của các tầng chứa nước có triển vọng cung cấp nước của vùng (khu vực) điều tra nghiên cứu, lựa chọn các tầng chứa nước, các khu vực có triển vọng để chuyển thăm dò tiếp và sơ bộ đánh giá về khả năng cung cấp, sử dụng nước cho các mục đích khác nhau.

Điều 24. Sau khi đã hoàn tất công tác thực địa, công tác chỉnh lý chính thức (cuối cùng) tài liệu phải được thực hiện nhằm chỉnh lý và tổng hợp toàn bộ tài liệu thực tế thu được trong suốt quá trình điều tra đánh giá nước dưới đất, làm cơ sở cho việc kết luận, nhận định, đánh giá, viết thuyết minh báo cáo tổng kết.

Nội dung công việc chỉnh lý chính thức bao gồm:

1. Hoàn chỉnh tất cả các loại sổ sách, nhật ký ghi chép tại thực địa, các loại phiếu (nguồn lộ, lỗ khoan ĐCTV, giếng nước) theo quy định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

2. Hoàn thành mọi việc tính toán cần thiết, đảm bảo độ chính xác đáp ứng những yêu cầu của công tác điều tra, đánh giá nước dưới đất;

3. Thống kê, phân tích, tổng hợp tài liệu các dạng công tác: lỗ trình đo vẽ, khoan, khai đào, hút nước thí nghiệm, quan trắc động thái, kết quả phân tích thành phần hoá học và vi sinh vật của nước, mẫu đất đá; tài liệu thu thập các kết quả nghiên cứu trước đây, vv…;

4. Hoàn chỉnh, viết sạch các biểu tổng hợp đã được hoàn thành trong quá trình chỉnh lý trong phòng;

5. Chọn lọc, chú giải cho các hình vẽ, ảnh minh hoạ cho báo cáo tổng kết.

6. Thành lập chính thức tất cả các loại bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, mặt cắt địa chất, địa chất thuỷ văn theo yêu cầu đề ra;

Điều 25. Báo cáo tổng kết đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất (sau đây gọi tắt là báo cáo điều tra, đánh giá nước dưới đất) phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Phân tích, xử lý, tổng hợp toàn bộ tài liệu thu thập ngoài thực địa, kết quả phân tích các loại mẫu nước, đất đá và kết quả điều tra, nghiên cứu trước đây, mối quan hệ kết quả điều tra của các dạng công tác khác nhau. Các kết quả nghiên cứu đặc điểm địa chất, điều kiện địa chất thuỷ văn phải trình bày đầy đủ để minh chứng cho việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

2. Các số liệu đã chỉnh lý tổng hợp từ các dạng công tác: lộ trình khảo sát ĐC-ĐCTV ngoài thực địa, hút nước thí nghiệm, phân tích các loại mẫu nước, đất đá, số liệu quan trắc động thái (mực nước, lưu lượng thành phần hoá học, vi sinh vật, nhiệt độ), đo địa vật lý, tài liệu khoan, khai đào, trắc địa, vv… phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo hoặc trong các phụ lục kèm theo.

3. Các biểu bảng thống kê, tổng hợp cần phải thành lập riêng cho từng đối tượng (tầng chứa nước, lớp cách nước, dòng hay khối nước mặt), theo dạng công tác, loại công trình và cho từng yếu tố  điều tra nghiên cứu (mực nước, lưu lượng, nhiệt độ) sắp xếp theo trình tự thời gian nhằm mục đích chứng minh cho các kết luận điều tra, đánh giá nước dưới đất được nêu ra.

4. Trong quá trình lập báo cáo tổng kết đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất phải tăng cường ứng dụng tin học hoá trong công tác xử lý, thống kê tổng hợp, tính toán các thông số địa chất thuỷ văn, thành phần hoá học của nước, mô hình hoá điều kiện địa chất thuỷ văn, tính toán đánh giá chất lượng và trữ lượng nước dưới đất.

Điều 26. Kèm theo bản thuyết minh báo cáo phải có các bản vẽ, các phụ lục chính sau đây:

1. Bản đồ tài liệu thực tế địa chất-ĐCTV;

2. Bản đồ địa chất;

3. Bản đồ địa chất thuỷ văn;

4. Mặt cắt địa chất, địa chất thuỷ văn;

5. Các bản vẽ của công tác địa vật lý, trắc địa;

6. Các phụ lục (chiều dày tầng chứa nước, thông số ĐCTV tầng chứa nước, thành phần hoá học, vi sinh vật tầng chứa nước, biểu đồ tổng hợp khoan hút nước thí nghiệm của các lỗ khoan ĐCTV thuộc đề án).

7. Các sổ tổng hợp (khoan, hút nước thí nghiệm, đo mực nước (giếng, lỗ khoan ĐCTV), đo lưu lượng nước (nguồn lộ nước), kết quả phân tích mẫu địa chất, hoá lý nước, vi lượng, vi sinh vật, vv….)

Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu cụ thể, mức độ phong phú tài liệu thực tế và mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thuỷ văn, có thể lập những bản đồ, bản vẽ phụ trợ như: bản đồ tầng chứa nước có triển vọng nhất, bản đồ thuỷ đẳng cao, thuỷ đẳng áp, đẳng độ sâu mực nước, đẳng chiều dày tầng chứa nước, thuỷ hoá, nhiễm bẩn, nhiễm mặn, vv….). Các bản đồ, bản vẽ phụ trợ cần được dự kiến trước ghi cụ thể trong đề án được duyệt.

Điều 27.

1. Tất cả các đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất kết thúc hoặc dừng thi công giữa chừng đều phải lập báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xét duyệt, phê duyệt và phải nộp vào lưu trữ địa chất Nhà nước.

Báo cáo điều tra, đánh giá nước dưới đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp vào lưu trữ địa chất là căn cứ để quyết toán kinh phí đối với đề án địa chất hoàn thành.

2. Nội dung các chương mục báo cáo điều tra, đánh giá nước dưới đất được quy định tại phụ lục 5 kèm theo Quy chế này.

3. Hình thức trình bày, quy cách tài liệu báo cáo và thể thức giao nộp báo cáo  vào lưu trữ địa chất thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 28. Báo cáo thông tin điều tra, đánh giá nước dưới đất là văn bản trình bày kết quả điều tra đánh giá khi đã thi công được một hoặc một số bước địa chất của đề án đã được phê duyệt sau đó có thể thi công tiếp hay phải chấm dứt thi công.

Báo cáo thông tin thành lập khi được ghi trong Quyết định phê duyệt đề án hoặc khi có văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo thông tin phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác các phương pháp kỹ thuật và khối lượng các công việc đã thực hiện, khối lượng còn lại cần phải tiếp tục hoặc thay đổi bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế địa chất và điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng điều tra nghiên cứu hoặc xử lý chấm dứt thi công đề án.

Điều 29. Bản đồ tài liệu thực tế được thành lập trên cơ sở bản đồ địa hình do Tổng Cục Địa chính xuất bản có tỷ lệ phù hợp với tỷ lệ đo vẽ, trên đó phải thể hiện rõ các yếu tố cơ bản sau đây:

- Các tuyến lộ trình khảo sát địa chất- địa chất thuỷ văn;

- Các nguồn lộ nước phát hiện trong khi lộ trình khảo sát;

- Các hào, giếng, lỗ khoan có quan trắc địa chất thuỷ văn;

- Các lỗ khoan ĐCTVvà giếng hút nước thí nghiệm, vị trí các điểm lấy các loại mẫu nước, mẫu khí (đối với nước khoáng, ngước nóng), mẫu đất đá;

- Các tuyến địa vật lý và điểm chọn lọc;

- Các trạm quan trắc động thái nước dưới đất và nước mặt;

- Các lỗ khoan khai thác nước dưới đất và các điểm khai thác nước mặt có trong vùng điều tra;

- Các hiện tượng địa chất-vật lý có liên quan đến nước dưới đất

- các vùng bị lầy hoá, nước mặn, nhiễm bẩn nước dưới đất

Điều 30. Bản đồ địa chất thuỷ văn vùng điều tra, đánh giá nước dưới đất, được thành lập trên cơ sở tổng hợp các tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn thu thập trong quá trình thực hiện đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất đã được phê duyệt và tài liệu đã có trước đây. Trên bản đồ phải được thể hiện các yếu tố cơ bản sau:

- Các yếu tố cấu trúc, kiến tạo địa chất;

- Diện tích phân bố các tầng chứa nước, có chỉ rõ tuổi và thành phần thạch học của đất đá chứa nước;

- Diện tích phân bố đất đá có độ giàu nước khác nhau;

- Diện tích phân bố các tầng cách nước khu vực và các thấu kính cách nước;

- Diện tích phân bố nước có độ khoáng hoá và thành phần hoá học khác nhau của tầng chứa nước;

- Phạm vi nước dưới đất có quan hệ với nước mặt, giữa các tầng chứa nước với nhau;

- Đường thuỷ đẳng cao hoặc đẳng áp của tầng chứa nước (nếu có thể);

- Hướng vận động chủ yếu của nước trong tầng chứa nước.

Về nguyên tắc thành lập bản đồ địa chất thuỷ văn và phương pháp biểu  thị nội dung cũng như dấu hiệu quy ước phải theo đúng quy phạm và các tài liệu hướng dẫn hiện hành.

Điều 31. Mặt cắt địa chất thuỷ văn được thành lập trên cơ sở mặt cắt địa chất thạch học và phải phản ánh tính đại diện về các yếu tố cấu trúc địa chất cũng như các điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng đánh giá nước dưới đất. Nội dung mặt cắt địa chất thuỷ văn phải thể hiện các yếu tố cơ bản sau:

- Các tầng chứa nước phải chỉ rõ tuổi, thành phần thạch học và các yếu tố cấu tạo, kiến tạo địa chất;

- Các tầng cách nước, các thấu kính cách nước;

- Mực nước của các tầng chứa nước (công trình quan trắc, thí nghiệm hút nước);

- Các công trình (lỗ khoan, hào, giếng, vv..) được thể hiện các số liệu thí nghiệm thấm (lưu lượng, độ hạ thấp mực nước, mực nước tĩnh, độ khoáng hoá nước), quan trắc và đoạn đặt ống lọc của công trình trong tầng chứa nước, độ sâu công trình.

Điều 32. Yêu cầu nghiên cứu điều kiện địa chất thuỷ văn vùng đánh giá nước dưới đất:

1. Địa hình, địa mạo, thảm thực vật của vùng; khí tượng, thuỷ văn, hải văn;

2. Cấu tạo, kiến tạo địa chất của vùng;

3. Chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần thạch học, đất đá chứa nước và cách nước khu vực, tính thấm nước của đất đá theo diện và theo chiều sâu, độ giàu nước;

4. Điều kiện quan hệ và mối quan hệ giữa nước dưới đất của tầng chứa nước sản phẩm (nghiên cứu) với các tầng chứa nước kề liền và với nước mặt, nước mưa;

5. Đặc điểm các tầng, thấu kính cách nước tốt hoặc thấm nước yếu ngăn cách; đặc điểm lớp phủ và đới thông khí;

6. Đặc điểm chuyển động của nước dưới đất; khối lượng nước dưới đất;

7. Đặc điểm động thái nước dưới đất ở trạng thái tự nhiên và dưới ảnh hưởng của các yếu tố nhân tạo;

8. Chiều dày hiệu quả so với chiều dày chứa nước chung (đối với nước khoáng, nước nóng)

9. Nghiên cứu đặc điểm thuỷ hoá, chất lượng nước

10. Đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất của các tầng chứa nước có triển vọng tới cấp C1, tiềm năng C2.

Điều 33. Yêu cầu nghiên cứu nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

Đối với nước khoáng, nước nóng ngoài việc tuân theo các yêu cầu tại điều 32 còn phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Khảo sát đo địa nhiệt, phóng xạ;

2. Lấy và phân tích mẫu khí, phóng xạ, các nguyên tố đặc hiệu;

3. Đánh giá chất lượng nước khoáng, nước nóng theo đúng các tiêu chuẩn nước khoáng , nước nóng hiện hành;

4. Định danh nguồn nước khoáng;

5. Đối với nước khoáng chứa khí (CO2, H2S, Rn) khi hút nước thí nghiệm thấm không được dùng máy hơi ép.

6. nghiên cứu khu vực thích hợp để thải nước khoáng, nước nóng trong quá trình hút nước thí nghiệm và khai thác; thường xuyên kiểm tra, theo dõi để đảm bảo đúng tiêu chuẩn môi trường

Chương IV.

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC DẠNG

CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ  NƯỚC DƯỚI ĐẤT

IV.1. Công tác thu thập tài liệu

Điều 34. Thu thập tài liệu được thực hiện suốt trong quá trình lập và thi công đề án. Tài liệu thu thập gồm:

1. Địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế, nhân văn, hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước, thông tin, cơ sở y tế, giáo dục,..);

2. Bản đồ địa hình của vùng và số hoá;

3. Khí tượng, thuỷ văn, hải văn. Tài liệu khí tượng, thuỷ văn, hải văn cần được thu thập liên tục trước và trong quá trình thi công đề án, đảm bảo đủ 5 năm kể từ khi kết thúc thi công đề án trở về trước tại trạm khí tượng, thuỷ văn, hải văn gần nhất.

4. Các kết quả nghiên cứu về địa chất, địa chất thuỷ văn, địa vật lý, ảnh viễn thám, các mốc trắc địa Nhà nước;

5. Hiện trạng và yêu cầu khai thác sử dụng nước, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

6. Vệ sinh môi trường.

Tất cả các tài liệu thu thập được cần phải lựa chọn, phân tích, tổng hợp theo yêu cầu nhiệm vụ của đề án đặt ra.

IV.2. Công tác lộ trình khảo sát Địa chất-Địa chất thuỷ văn:

Điều 35. Công tác lộ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn được thực hiện ngay từ đầu (sau khi đề án được phê duyệt) nhằm chính xác hoá ranh giới, cấu trúc, kiến tạo địa chất và điều kiện ĐCTV của vùng. Kết quả phải lập được bản đồ ĐCTV vùng điều tra, đánh giá nước dưới đất tỷ lệ 1/25.000. Đối với những vùng có diện tích  50 km2 như hải đảo, vùng sâu, vùng xa, điều tra nguồn nước dưới đất với yêu cầu nhỏ hoặc vùng có diều kiện địa chất thuỷ văn rất phức tạp thì lập bản đồ địa chất thuỷ văn 1/10.000.

1. Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:25.000 (1:10.000) vùng đánh giá nước dưới đất phải dựa trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 và bản đồ địa chất tỷ lệ 1:25.000. Trường hợp chưa có bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 thì phải chỉnh biên trên cơ sở nền bản đồ địa hình và ảnh hiện có, rồi số hoá bản đồ. Nếu diện tích điều tra nhỏ thì nền địa hình tiếp tục được chỉnh biên thành sơ đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000. Trường hợp vùng điều tra chưa có bản đồ địa chất tỷ lệ 1:25.000 thì phải tiến hành khảo sát lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:25.000 theo Quy định hiện hành. Đối với vùng điều tra lập bản đồ địa chất thuỷ văn 1:10.000 thì cần bổ sung điểm và hành trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn để lập sơ đồ địa chất tỷ lệ 1:10.000.

2. Lộ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn  phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

a. Lộ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn được tiến hành theo những tuyến cắt vuông góc với cấu trúc địa chất vùng. Số lượng tuyến lộ trình khảo sát cũng như số điểm khảo sát, lấy mẫu trên một kilomet vuông được xác định tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng và tỷ lệ lộ trình khảo sát (1/25.000 hay 1/10.000). Trên các tuyến lộ trình khảo sát phải đảm bảo mật độ khảo sát để đạt độ chính xác khi vẽ ranh giới địa chất và ranh giới các tầng chứa nước. Khoảng cách giữa các điểm khảo sát gần nhất với bản đồ tỷ lệ 1/25.000 là 250 m, với bản đồ 1/10.000 là 100 m. ở mức độ phức tạp trung binh trên 1 Km2 bản đồ cần phải có một điểm khảo sát và phải có ít nhất một tuyến lộ trình cắt qua. Số điểm khảo sát nước dưới đất và nước mặt ít nhất phải đạt 50% tổng số các điểm khảo sát.

b. Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình trên 1Km2 lộ trình khảo sát lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/25.000 và 1/10.000 được định hướng theo bảng dưới đây:

| Tỷ lệ đo vẽ địa chất thuỷ văn | Cấp phức tạp của điều kiện địa chất thuỷ văn | Chưa có bản đồ địa chất cùng tỷ lệ |  | Đã có bản đồ địa chất cùng tỷ lệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số điểm khảo sát | Số km lộ trình | Số điểm khảo sát | Số km lộ trình |
| 1:25.000 | I | 4,8 | 2,0 | 2,8 | 1,6 |
|  | II | 6,0 | 2,4 | 3,6 | 2,0 |
|  | III | 7,3 | 2,8 | 4,3 | 2,4 |
| 1:10.000 | I | 9,6 | 2,4 | 5,6 | 1,9 |
|  | II | 12,0 | 2,8 | 7,2 | 2,4 |
|  | III | 14.6 | 3,2 | 8,6 | 2,9 |

c. Lộ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn mang tính tổng hợp vì vậy các sông, suối, ao, hồ, đầm lầy được khảo sát, mô tả trong khi khảo sát đồng thời với việc khảo sát nghiên cứu cấu trúc, kiến tạo địa chất, đặc điểm địa mạo, thảm thực vật và điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng.

d. Trong quá trình lộ trình khảo sát cần sử dụng tối đa các tài liệu phân tích viễn thám, đo địa vật lý. Các tài liệu này rất quan trọng nhằm để chính xác hoá lại ranh giớim cấu trúc, kiến tạo địa chất, thành phần đất đá chứa nước, cách nước, địa hình, địa mạo, thảm thực vật, mức độ nứt nẻ của đất đá, đới phá huỷ kiến tạo, các thấu kính nước nhạt, các thung lũng cổ chôn vùi chứa nước.

e. Trong điều tra, đánh giá nước dưới đất không nên tách rời lộ trình khảo sát địa chất thuỷ văn với lộ trình khảo sát địa chất. Ngay cả khi vùng đã có bản đồ địa chất thì trong quá trình khảo sát địa chất thuỷ văn cũng cần thực hiện việc khảo sát nghiên cứu địa chất, địa mạo với một khối lượng nhất định để liên hệ đầy đủ hơn những tài liệu địa chất thuỷ văn với cấu trúc địa chất và địa mạo của vùng.

f. Việc mô tả các điểm khảo sát, lựa chọn các tuyến lộ trình, điểm khảo sát khi lộ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn, sổ sách ghi chép, nghiệm thu tài liệu lộ tìmh khảo sát theo đúng quy định hiện hành..

IV.3. Công tác Địa vật lý:

Điều 36. Công tác địa vật lý được tiến hành trong điều tra, đánh giá nước dưới đất nhằm: xác định các đặc điểm cấu trúc, kiến tạo địa chất, chiều dày lớp phủ Đệ tứ hoặc phong hoá, phân chia ranh giới địa chất, phát hiện và xác định các thông số của đới dập vở đứt gãy, các đới nứt nẻ, karst hoá, sơ bộ xác định độ khoáng hoá, tốc độ thấm, hướng chảy của dòng ngầm, các cửa sổ địa chất thuỷ văn trong vùng điều tra, đánh giá nước dưới đất

Tài liệu địa vật lý là cơ sở để bố trí các công trình khoan, khai đào, chính xác vị trí, chiều sâu các lỗ khoan ĐCTV (giếng) điều tra, đánh giá nước dưới đất.

Tuỳ thuộc vào mục đích, nhiệm vụ, đặc điểm địa chất, điều kiện địa chất thuỷ văn thực tế mà áp dụng các phương pháp, hệ phương pháp đo địa vật lý cho phù hợp của vùng điều tra, đánh giá nước dưới đất.

Các phương pháp đo địa vật lý thường được sử dụng trong điều tra, đánh giá nước dưới đất gồm:

- Các phương pháp đo mặt cắt điện dòng một chiều (đo mặt cắt đối xứng, mặt cắt 3 cực, mặt cắt lưỡng cực các biến vị khác nhau, gradien trung gian, mặt cắt đối xứng kép, vv..)

- Các phương pháp đo sâu điện dòng một chiều (đo sâu đối xứng, đo sâu lượng cực, đo sâu vòng)

- Các phương pháp đo phân cực kích thích (đo sâu đối xứng, mặt cắt theo các biến vị thiết bị khác nhau)

- Phương pháp đo điện trường tự nhiên

- Phương pháp đo trường chuyển

- Phương pháp đo nạp điện lỗ khoan (xác định phương, tốc độ của dòng nước dưới đất)

- Đo sâu từ mặt đất

- Đo địa chấn, phản xạ, khúc xạ

- Đo karota

- Phương pháp VLF, GeoRada, địa nhiệt, phóng xạ, thuỷ ngân

- Phương pháp đo từ, trọng lực để nghiên cứu cấu trúc địa chất

Việc chọn tổ hợp các hệ phương pháp đo địa vật lý thực hiện theo các tuyến hoặc theo mạng lưới được quyết định bởi điều kiện địa chất thuỷ văn - địa vật lý của vùng điều tra, đánh giá nước dưới đất, bởi nhiệm vụ điều tra, đánh giá và phải theo đúng Quy trình, Quy phạm kỹ thuật đo địa vật lý hiện hành.

IV.4. Công tác khoan lỗ khoan ĐCTV

Điều 37. Trong điều tra, đánh giá nước dưới đất ngoài việc triệt để lợi dụng các lỗ khoan địa chất thuỷ văn, khai thác nước dưới đất đã có sẵn trong vùng để thu thập tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn của vùng, còn tiến hành thi công những lỗ khoan điều tra, đánh giá nước dưới đất nhằm: xác định sự phân bố các lớp đất đá chứa nước, cách nước; hút nước thí nghiệm; quan trắc động thái mực nước, lưu lượng, lấy và phân tích các loại mẫu nước, mẫu đất đá; một số lỗ khoan có thể chuyển sang phục vụ cho việc khai thác nước cung cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư sử dụng với quy mô khai thác nhỏ.

Điều 38. Các lỗ khoan điều tra, đánh giá nước dưới đất được bố trí cùng với công trình (lỗ khoann, giếng) nghiên cứu địa chất thuỷ văn đã có trước đây (nếu có) tạo thành tuyến mặt cắt địa chất thuỷ văn, đặc trưng thu nhận được thông tin đầy đủ nhất về điều kiện địa chất thuỷ văn của vùng...

Nguyên tắc chủ yếu bố trí lỗ khoan (giếng) ĐCTV:

1. Các lỗ khoan (giếng)  ĐCTV bố trí theo tuyến; giữa các tuyến bố trí các lỗ khoan liên kết;

2. Ngoài các lỗ khoan bố trí nghiên cứu tầng chứa nước triển vọng còn có các lỗ khoan (giếng) nghiên cứu các tầng chứa nước kề liền và bao quanh;

3. Tận dụng các lỗ khoan (giếng) ĐCTV đã nghiên cứu trước;

4. Khoảng cách giữa các tuyến, giữa các lỗ khoan được định hướng theo bảng dưới đây:

| Nước dưới đất trong các cấu trúc kiến tạo nhỏ | - Các lỗ khoan được bố trí theo tuyến có phương vuông góc và dọc theo phương đất đá. - Khoảng cách giữa các tuyến từ 1-2 đến 5-6 km. - Khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến 2-4 km. - Có một số lỗ khoan ngoài tuyến. |
| --- | --- |
| Nước khe nứt, karst, đới phá huỷ kiến tạo | - Các lỗ khoan được bố trí theo tuyến có phương vuông góc với dòng chảy, phương nứt nẻ, karst giàu nước. - Tại đới chứa nước lớn bố trí thêm 2-3 tuyến vuông góc. - Tuyến cách tuyến 1-2 km. - Khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến 0,5-1 km - Có một số lỗ khoan ngoài tuyến. |
| Nước dưới đất trong các nón phóng vật | - Các lỗ khoan bố trí theo tuyến từ núi đế đồng bằng và một tuyến vuông góc ở phần đồng bằng. - Khoảng cách giữa các lỗ khoan từ 400-500 đến 1000-2000m |
| Nước dưới đất trong các Đồng bằng, thung lũng sông | - Các lỗ khoan được bố trí theo tuyến vuông góc với phương phát triển đồng bằng. - Khoảng cách giữa các tuyến 3-4 km. - Khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến 0,3-0,5 km - Giữa các tuyến có các lỗ khoan liên kết. - Các lỗ khoan bố trí ở gần lòng sông, bãi bồi, giáp đá gốc và đá gốc |
| Nước dưới đất trong các bồn actêzi | - Các lỗ khoan bố trí theo tuyến từ vùng cung cấp đến vùng thoát và vài tuyến vuông góc. - Khoảng cách giữa các tuyến 3-4 km. - Khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến từ 1,5-2 đến 4-5 km. - Có một số kỗ khoan liên kết |
| Nước dưới đất trong các cồn cát ven biển | - Các lỗ khoan bố trí theo tuyến vuông góc với bờ biển - Tuyến cách tuyến 0,5-1 km. - Khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến 0,3-0,5 km. |

Ghi chú:

1. Đối với mỏ nhóm II, III lấy giới hạn dưới; mỏ nhóm I lấy giới hạn trên.

2. Khi điều tra, đánh giá nước khoáng, nước nóng, cần khoan các lỗ khoan nghiên cứu đặc trưng và mức độ nhiễm bẩn, khoanh các giải nhiễm bẩn. Tuỳ trường hợp cụ thể để bố trí lỗ khoan phân đoạn nhằm xác định chiều dày hiệu quả (sản phẩm) của tầng (đới) chứa nước.

3. Số công trình trên tuyến ít nhất là 2, số công trình ngoài tuyến phụ thuộc vào mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn và diện tích điều tra, đánh giá.

Điều 39.  Thi công các lỗ khoan ĐCTV  phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Vị trí, chiều sâu lỗ khoan phải được chính xác hoá theo kết quả lộ trình khảo sát ĐC-ĐCTV, đo địa vật lý và các nghiên cứu chuyên môn khác. Chiều sâu lỗ khoan được kết thúc khi đã khoan hết đới nứt nẻ chứa nước;

2. Trước khi thi công lỗ khoan ĐCTV phải có bản thiết kế chi tiết rõ ràng, đây đủ do chủ nhiệm đề án thành lập và phải có quyết định giao nhiệm vụ thi công của đơn vị chủ trì thi công. Bản thiết kế thi công lỗ khoan phải chỉ rõ vị trí địa lý hành chính (ở thôn, bản xã, huyện, tỉnh), toạ độ, mục đích   khoan, chiều sâu, đường kính bắt đầu kết thúc, đoạn đặt ống chống, ống lọc, chống cách ly, yêu cầu khoan (tỷ lệ lõi khoan, chế độ khoan và dung dịch ), các yêu cầu về nền khoan, đường vận chuyển đến lỗ khoan, cung ứng nhiên liệu, nước rửa, vật tư cho khoan, tổ chức, an toan lao đông trong khi thi công, yêu cầu nội dung thu thập tài liệu trong khi thi công khoan;

3. Phương pháp khoan phải thích hợp đảm bảo tỷ lệ mẫu lõi khoan đạt ít nhất là 65% (đối với đất dá bở rời, riêng cuội sỏi 30-50%) và 75% đối với đá cứng chắc. Dung dịch rửa là nước lã (đối với đá cứng nứt nẻ) và dung dịch sét với tỷ trọng  1,1-1,3 g/cm3 (đối với đất đá bở rời, dễ sập lở, dễ lấp,…) hoặc có thể sử dụng dung dịch khác (polyme có nguồn gốc tự nhiên) nhưng phải đảm bảo dễ dàng rửa sạch lỗ khoan, chống sập thành và kinh tế. Sau khi kết thúc khoan phải rửa sạch lỗ khoan bằng nước lã đến khi nước trong mới dừng;

4. Để cách ly các tầng chứa nước có thể dùng vật liệu sét, ximăng, hỗn hợp bentonit+ximăng có tỷ lệ phù hợp, nút chuyên môn. Sau khi chống và trám cách ly lỗ khoan cần phải kiểm tra mức độ kín đã đảm bảo cách ly tốt hay chưa, nếu chưa đảm bảo chắc chắn thì phải làm lại;

5. Mọi thủ tục về việc thi công lỗ khoan như: biên bản thi công, kết thúc, sự cố chống mất nước, chống ống phải theo đúng quy định của quy phạm hút nước thí nhiệm trong điều tra địa chất thuỷ văn hiện hành. Kết thúc thi công phải tổ chức nghiệm thu đánh giá chất lượng và lập biên bản cho từng lỗ khoan, chỉ khi nào lỗ khoan được đánh giá chất lượng đạt yêu cầu nghiên cứu mới được sử dụng nó để tiến hành hút nước thí nghiệm.

Điều 40. Cấu trúc lỗ khoan

Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ của lỗ khoan, địa tầng, thiết bị khoan, phương pháp khoan chủ nhiệm đề án có trách nhiệm thiết kế chiều sâu, cấu trúc lỗ khoan hợp lý, đảm bảo tiến hành hút nước thí nghiệm tầng chứa nước có chất lượng, lỗ khoan bền vững với công nghệ đơn giản nhất, chi phí nhỏ, có khả năng sử dụng lại được ống chống, ống lọc và lấp lỗ khoan đơn giản.

1. Đường kính lỗ khoan được lựa chọn sao cho đảm bảo nhận được lưu lượng cần thiết; tiến hành các quan trắc địa chất thuỷ văn và các nghiên cứu khác; thả được bộ ống chống, ống lọc xuống lỗ khoan dễ dàng; thoả mãn yêu cầu kỹ thuật về trám cách ly; có khả năng bố trí máy bơm để hút nước thí nghiệm đạt công suất yêu cầu.

2. Lựa chọn và tính toán ống lọc. ống lọc của các lỗ khoan được tính toán và lựa chọn đảm bảo thoả mãn các yêu cầu sau: có độ bền và chống được ăn mòn hoá học, điện-hoá; đường kính là tối thiểu nhưng khả năng cho nước chảy qua và lưu lượng đạt được là lớn nhất; độ hở tối thiểu 20%; có khả năng làm sạch cơ học, trong một số trường hợp cả làm sạch hoá học; có lực cản thuỷ lực là nhỏ nhất.

Đường kính ống lọc các lỗ khoan hút nước thí nghiệm thay đổi từ 91 đến 168 mm, các lỗ khoan quan sát (quan trắc) từ 40-80 mm. Căn cứ vào các yêu cầu nêu trên, chủ nhiệm đề án tính toán và lựa chọn thiết kế cho hợp lý. Ống lọc sử dụng trong lỗ khoan điều tra, đánh giá nước dưới đất gồm: lọc trần (lộ tròn, khe), cuốn dây, lọc lưới, xẻ rãnh. Tuỳ theo thành phần thạch học, độ hạt của đất đá  tầng chứa nước thí nghiệm mà lựa chọn ống lọc cho thích hợp

Điều 41. Trong quá trình thi công khoan cần theo dõi, mô tả, ghi chép đầy đủ, kịp thời vào sổ khoan theo đúng quy định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Các yếu tố cần theo dõi gồm:

- Chiều sâu hiệp khoan;

- Tỷ lệ mẫu lõi khoan và mô tả chúng: thành phần thạch học, trạng thái, mức độ nứt nẻ, hổng hốc, khả năng thấm và chứa nước;

- Thời gian khoan thuần tuý;

- Lượng tiêu hao hoặc tăng thêm dung dịch khoan  hay nước rửa;

- Sự thay đổi tính chất vật lý và các thông số của dung dịch hay nước rửa

- Hiện tượng tụt cần khoan và các hiện tượng bất thường khác xẩy ra trong khi khoan;

- Đo mực nước trước khi hạ cần khoan và sau khi kéo cần khoan;

- Theo dõi mực nước xuất hiện và mực nước ổn định trong lỗ khoan;

- Theo dõi hiện tượng nước phun hay khí bốc lên từ lỗ khoan;

- Sắp xếp mẫu lõi khoan vào thùng mẫu và ghi êterket theo đúng quy định;

- Lấy mẫu đất đá, mẫu nước để thí nghiệm khi cần thiết.

IV.5. Công tác hút nước thí nghiệm

Điều 42. Hút nước thí nghiệm được tiến hành tại lỗ khoan ĐCTV và giếng nước,.

1. Hút nước thí nghiệm thực hiện trong các lỗ khoan ĐCTV thường được thực hiện bằng máy bơm ép hơi (airlift), điện chìm; trong các giếng, thường được thực hiện bằng máy bơm li tâm trục ngang, trục đứng, nhằm để xác định mức độ chứa nước và các thông số ĐCTV của tầng chứa nước..

Hút nước trong các lỗ khoan ĐCTV được thực hiện các dạng hút nước như: thổi rửa, thử, thí nghiệm, thí nghiệm giật cấp.

- Hút thổi rửa được tiến hành ở tất cả các lỗ khoan ĐCTV nhằm làm sạch mùn khoan, dung dịch khoan và các vật chất lấp nhét trong lỗ hổng, khe nứt, ống lọc.

- Hút khai trương được tiến hành nhằm kiểm tra sự phù hợp của thiết kế với điều kiện tự nhiên thực tế của tầng chứa nước và cấu trúc lỗ khoan (giếng) ĐCTV, nó là cơ sở để chỉnh lại thiết kế hút nước thí nghiệm.

a. Hút nước thử là dạng được tiến hành ở tất cả các lỗ khoan đánh giá nước dưới đất (trừ lỗ khoan quan sát của chùm thí nghiệm và lỗ khoan thí nghiệm), nhằm đánh giá sơ bộ độ giàu nước, tính chất chứa và thấm nước của đất đá chứa nước, chất lượng nước dưới đất cho ta đặc trưng so sánh các khoảnh khác nhau của tầng chứa nước

b. Hút nước thí nghiệm (đơn, chùm) là dạng được tiến hành ở tất cả các lỗ khoan ĐCTV nhằm: xác định độ giàu nước (lưu lượng) của tầng chứa nước, các thông số địa chất thuỷ văn cơ bản, quan hệ thuỷ lực giữa nước dưới đất với nước mặt, tác động tương hộ của các tầng chứa nước kề liền (hút chùm); xác định rõ mối quan hệ giữa lưu lượng và độ hạ thấp mực nước (hút nước với nhiều bậc lưu lượng).

- Tuỳ theo mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thuỷ văn mà số lỗ khoan hút nước thí nghiệm đơn được định hướng như sau: điều kiện ĐCTV đơn giản lấy 30% tổng số lỗ khoan điều tra, đánh giá nước dưới đất của đề án; phức tạp lấy 40% và rất phức tạp lấy 50%.

- Hút nước thí nghiệm chùm với một bậc lưu lượng (hạ thấp) chỉ được tiến hành khi cần phải xác định mối quan hệ giữa nước mặt với tầng chứa nước có triển vọng nhất, đánh giá môi trường nước dưới đất. Mỗi đề án không bố trí quá một chùm thí nghiệm.

- Hút nước thí nghiệm với nhiều bậc lưu lượng (hạ thấp) chỉ được tiến hành khi cần phải xác định môí quan hệ giữa lưu lượng và mực nước hạ thấp. Mỗi đề án không bố trí quá 1 lỗ khoan hút nước thí nghiệm nhiều bậc khi nghiên cứu tầng chứa nước có triển vọng nhất.

- Hút nước thí nghiệm giật cấp cùng là dạng hút nước nhiều bậc lưu lượng nhưng với thời gian rất ngắn

- Sau khi ngừng hút nước phải tiến hành quan trắc sự phục hồi mực nước đến khi hồi phục hoàn toàn

Các yêu cầu về hút nước, thời gian hút nước, yêu cầu về thời kỳ tiến hành hút nước, thiết kế hút nước, chuẩn bị hút nước, tổ chức nhân lực trong quá trình hút nước, lắp đặt thiết bị, trình tự hút nước, tần số đo và cách đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ, yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, yêu cầu chỉnh lý tài liệu; xác định giá tri mực nước tĩnh, lưu lượng và độ hạ thấp mực nước trung bình của công trình hút nước; quy định giao nộp sản phẩm hút nước phải theo đúng Quy phạm hút nước thí nghiệm trong điều tra địa chất thuỷ văn ban hành kèm theo Quyết định số 46/2000/QĐ-BCN ngày 7/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

2. Hút nước thí nghiệm giếng thường được tiến hành trong các giếng nước của dân bản nhằm xác định mức độ chứa mước, thấm nước của đất đá trong trong tầng chứa nước nằm nông. Điều kiện ứng dụng, khối lượng, phương pháp kỹ thuật tiến hành, thiết bị hút nước, cách đo đạc, ghi chép tài liệu được trình bày cụ thể, rõ ràng trong đề án được duyệt.

IV.6. Quan trắc khí tượng, động thái nước mặt và nước dưới  đất:

Điều 43. Yêu cầu quan trắc khí tượng:

1. Xác định các yếu tố khí tượng trong vùng có ảnh hưởng đến nước mặt, nước dưới đất.

2. Thời gian quan trắc không nhỏ hơn 1 năm thuỷ văn;

3. Chế độ quan trắc theo quy định của trạm khí tượng quốc gia do Tổng cục khí tượng thuỷ văn ban hành;

4. Được phép lập trạm quan trắc khí tượng khi không thoả mãn khoản 2, 3 điều 44 dưới đây và phải được xác định rõ, cụ thể trong đề án về vị trí trạm, các yếu tố cần đo, thời gian đo và chế độ đo..

Điều 44. Nhiệm vụ quan trắc các yếu tố khí tượng:

1. Đo nhiệt độ, độ ẩm, độ bốc hơi của không khí, lượng mưa, hướng gió và tốc độ gió;

2. Nếu trong vùng điều tra có trạm quan trắc khí tượng Quốc gia thì chỉ tiến hành thu thập tài liệu khí tượng của trạm này (thời gian thu thập theo quy định tại khoản 3 điều 34 quy chế này).

3. Nếu trong vùng điều tra đánh giá không có trạm quan trắc khí tượng Quốc gia nhưng ở khu vực lân cận  có trạm quan trắc khí tượng quốc gia cách trung tâm vùng điều tra dưới 20 km (theo đường thẳng) thì chỉ tiến hành thu thập tài liệu khí tượng của trạm này và không lập trạm quan trắc riêng.

Điều 45. Yêu cầu quan trắc động thái nước mặt:

1. Đối với sông suối có ảnh hưởng đến nước dưới đất, phải xác định: lưu lượng, mực nước, và chất lượng nước, độ đục của nước, tình hình hoạt động, kích thước, hình dạng của chúng;

2. Đối với ao, hồ, đầm lầy có ảnh hưởng đến nước dưới đất, phải xác định: diện tích, hình dạng, kích thước, mực nước, chất lượng nước và tình hình hoạt động của chúng;

3. Đối với biển, vũng vĩnh thuỷ triều có ảnh hưởng đến nước dưới đất, phải xác định tính chất và quy luật biến đổi của mực nước biển.

Điều 46. Nhiệm vụ của quan trắc động thái nước mặt:

1. Khảo sát để xác định kích thước, diện tích, hình dạng, tình hình hoạt động của sông, suối, ao, hồ, đầm lầy, vũng vịnh xét thấy có ảnh hưởng đến nước dưới đất;

2. Đối với sông, suối: đo lưu lượng, mực nước, lấy và phân tích mẫu nước; đối với ao, hồ, đầm lầy, biển, vũng vĩnh đo mực nước, lấy và phân tích các loại mẫu nước;

3. Nếu trong vùng điều tra có trạm quan trắc động thái nước mặt quốc gia và trạm có vị trí phù hợp vơí yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thì được phép thu thập tài liệu của trạm đó (thời gian thu thập theo quy định tai khoản 3 điều 34 quy chế này). Trường hợp trạm không phù hợp với mục đích, nhiệm vụ đặt ra thì được thiết kế trạm mới khi đó được xác định rõ ràng, cụ thể trong đề án được duyệt

Điều 47. Yêu cầu quan trắc động thái nước dưới đất:

1. Xác định vị trí mực nước (đối với nước không áp) hay mực áp lực (đối với nước có áp) của tầng chứa nước;

2. Xác định mối quan hệ thuỷ lực giữa nước dưới đất với nước mặt; giữa các tầng chứa nước với nhau;

3. Xác định điều kiện cung cấp và điều kiện thoát nước của các tầng chứa nước;

4. Xác định các thông số địa chất thuỷ văn của tầng chứa nước;

5. Xác định điều kiện thành tạo, thành phần hoá học, trạng thái vệ sinh của nước dưới đất, sơ bộ dự đoán sự xâm nhập của nước bẩn, nước mặn vào các tầng chứa nước nghiên cứu;

6. Xác định sự phát triển của hình phểu hạ thấp mực nước do khai thác nước và sự ảnh hưởng của nó đối với kinh tế dân sinh

7. Thời gian quan trác không nhỏ hơn 1 năm thuỷ văn, cần xác định giá tri lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình trong năm.

Điều 48. Nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất:

1. Đối với lỗ khoan, giếng: đo mực nước, nhiệt độ (nước và không khí), lấy và phân tích các loại mẫu nước;

2. Đối với lỗ khoan tự chảy: đo lưu lượng, mực nước, nhiệt độ (nước và không khí), lấy và phân tích các loại mẫu nước;

3. Đối với điểm lộ nước: đo lưu lượng, nhiệt độ (nước và không khí), lấy và phân tích các loại mẫu nước, xác định độ cao xuất lộ;

4. Nếu trong vùng điều tra đánh giá có trạm quan trắc động thái nước dưới đất Quốc gia, phù hợp với mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra thì được phép thu thập tài liệu của trạm đó và được xác định cụ thể trong đề án.

5. Tần số, thiết bị, dụng cụ, kỹ thuật và công nghệ quan trắc theo đúng Quy trình công nghệ quan trắc động thái nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 06/1997/QĐ-BCN ngày 10/11/1997 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp

IV.7. Công tác lấy và phân tích mẫu

Điều 49. Lấy và phân tích các loại mẫu nước nhằm:

- Theo dõi sự thay đổi tính chất vật lý, thành phần hoá học (đa nguyên tố, vi nguyên tố, nguyên tố đặc hiệu), vi sinh vật của nước mặt và nước dưới đất theo thời gian và không gian;

- Tìm hiểu mối quan hệ thuỷ lực giữa nước dưới đất với nước mặt, giữa các tầng chứa nước với nhau;

- Đánh giá chất lượng nước để cung cấp cho mục đích đã đề ra (ăn uống, sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,…);

- Phát hiện một số chỉ tiêu thuỷ địa hoá để giúp cho việc tìm kiếm, thăm dò nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.

Điều 50. Yêu cầu lấy các loại mẫu nước phân tích trong phòng

1. Đảm bảo lấy đúng loại nước của đối tượng nghiên cứu:

a. Đối với điểm lộ (nguồn lộ nước), giếng, hào lấy mẫu sau khi đã dọn sạch;

b. Đối với lỗ khoan tự phun, hút nước thí nghiệm, mẫu lấy ngay tại chỗ nước chảy ra;

c. Đối với lỗ khoan quan trắc mẫu lấy tại độ sâu tầng chứa nước nghiên cứu (tại đoạn đặt ống lọc); trước khi lấy mẫu nước phải bơm rửa sạch lỗ khoan.

d. Đối với sông, suối, các khối nước mặt mẫu lấy ở xa bờ tại độ sâu trung bình (không lấy ngay trên mặt và sát dưới đáy).

2. Phải giữ nguyên trạng thái của nước, tránh sự nhiễm bẩn từ bên ngoài

a. Chỉ lấy mẫu vào chai lọ thuỷ tinh, bình nhựa sạch có nút cẩn thận đúng quy định.

b. Trước khi lấy mẫu, phải súc rửa chai bằng nước định lấy không ít hơn ba lần;

c. Không để các chất hỗn tạp (cát, rêu, rác, bùn,..) lẫn vào nước;

d. Thời hạn phân tích đối với từng loại chỉ tiêu phải theo đúng quy phạm kỹ thuật phân tích thí nghiệm;

3. Vận chuyển, đóng gói, bảo quản mẫu hoặc cố định chất dễ biến đổi theo đúng hướng dẫn chuyên môn về phân tích thí nghiệm.

4. Mẫu cần lấy ở những nơi và những lúc tiêu biểu nhất:

a. Tại những điểm lộ có tính đại diện cho một tầng chứa nước, một loại đất đá phổ biến, một kiểu nước, một diện tích, một lưu vực nhất định;

b. Lúc hút nước thí nghiệm, mẫu lấy ở cuối đợt hạ thấp mực nước, nước đã hoàn toàn trong;

c. Trong các công trình quan trắc động thái nước mặt, nước dưới đất, mẫu lấy vào các thời kỳ đặc trưng nhất, cũng như khi có những biến đổi đặc biệt;

d. Thể tích mẫu, dung tích bình chứa theo đúng quy định của phòng thí nghiệm. Tuỳ thuộc vào số lượng chỉ tiêu yêu cầu phân tích và sự đòi hỏi về độ chính xác;

e. Mỗi chai, lọ, bình đựng mẫu phải có nhãn mẫu theo đúng quy định;

f. Khi nghiên cứu mẫu nước có kết hợp giải quyết một số yêu cầu chuyên môn (khí, phóng xạ, các nguyên tố đặc hiệu,…, thì việc lấy mẫu được thực hiện theo các hướng dẫn chuyên môn);

g. Lấy mẫu phân tích vi sinh vật được thực hiện theo quy định của cơ quan Y Tế có thẩm quyền.

Điều 51. Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu phải đáp ứng đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn quy định cho mục đích sử dụng nước đã đề ra:

- Đối với nước ăn uống, sinh hoạt theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5501:1991.

- Đối với nước khoáng, nước nóng: tính chất vật lý; các chỉ tiêu định danh, các chỉ tiêu vệ sinh theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Đối với nước hơi lợ và nước lợ: các chỉ tiêu phân tích tuỳ theo mục đích sử dụng (ăn uống sinh hoạt đối với những vùng khan hiếm nguồn nước; nuôi thuỷ sản, tưới, chăn nuôi gia súc) và phải có yêu cầu của cơ quan dùng nước.

Điều 52. Nhiệm vụ của lấy và phân tích các loại mẫu nước:

1. Lấy mẫu trong quá trình lộ trình khảo sát địa chất-địa chất thuỷ văn;

2. Lấy mẫu trong các lỗ khoan hút nước thí nghiệm;

3. Lấy mẫu trong các công trình quan trắc động thái nước mặt và nước dưới đất;

4. Mẫu nước các loại phải được phân tích tại các phòng thí nghiệm được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền công nhân, cho phép;

5. Lấy và phân tích mẫu kiểm tra (nội và ngoại). Kiểm tra kết quả phân tích là một công việc không thể thiếu khi nghiên cứu chất lượng nước:

- Phân tích kiểm tra nội là phân tích kiểm tra ngay tại phòng thí nghiệm tiến hành phân tích các mâũ nước (phân tích kiểm tra nội cho phép phát hiện các sai sót ngẫu nhiên)

- Phân tích kiểm tra ngoại là phân tích ở phòng thí nghiệm khác (phân tích kiểm tra ngoại cho phép xác định sai số hệ thống).

- Số lượng mẫu phân tích kiểm tra thường lấy bằng 10% số lượng mẫu lấy theo yêu cầu.

Điều 53. Việc lấy các loại mẫu đất để thí nghiệm trong phòng nhằm xác định tính chất hoá-lý, tính thấm của lớp đất thổ nhưỡng, đới thông khí, lớp phủ, lớp ngăn cách và các lớp bùn đáy sông, hồ, đầm lầy. Khối lượng các loại mẫu đất cần lấy, yêu cầu phân tích các chỉ tiêu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế của vùng và được xác định cụ thể trong từng đề án được duyệt.

IV.8. Công tác Trắc địa

Điều 54. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác trắc địa

1. Khảo sát, nghiên cứu, thu thập tài liệu các mốc toạ độ, độ cao Nhà nước có trong khu vực, để làm điểm độ cao khởi tính;

2. Chỉnh lý bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 hoặc 1:10.000 theo hệ toạ độ VN.2000 dựa trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 hoặc 1:25.000 hệ toạ độ GAUSS 1972 do Tổng Cục Địa chính ấn hành năm 1994 và đo đạc bổ sung. Các bản đồ địa hình phải chỉnh lý bổ sung mạng lưới giao thông, địa danh, địa vật cho phù hợp với tỷ lệ điều tra;

3. Xác định toạ độ, độ cao các công trình địa chất thuỷ văn chủ yếu, các tuyến và điểm đo địa vật lý có yêu cầu;

4. Đưa các công trình từ thiết kế ra thực địa và từ thực địa lên bản đồ;

5. Tài liệu đo đạc trắc địa phải đảm bảo độ chính xác, phục vụ kịp thời cho thi công, tuân thủ đúng Quy phạm trắc địa hiện hành

6. Các ký hiệu trên bản đồ phải sử dụng thống nhất theo đúng quy định hiện hành của Tổng cục Địa chính.

7. Số hoá bản đồ địa hình phục vụ cho lập đề án và báo cáo tổng kết;

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 55. Nhiệm vụ điều tra, đánh giá nước dưới đất phải do một đơn vị có tư cách pháp nhân, đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm về điều tra địa chất thuỷ văn chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề án là người có năng lực, trình độ chuyên môn về địa chất thuỷ văn đảm nhận và một số tác giả chuyên sâu trong từng công việc (Địa chất, địa vật lý, trắc địa,..) đáp ứng yêu cầu theo đúng Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với chủ nhiệm đề án địa chất ban hành kèm theo Quyết định số 107QĐ/ĐCKS-TCCB ngày 19/3/2001 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều 56. Các lỗ khoan ĐCTV thuộc đề án điều tra, đánh giá nước dưới đất ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao biên giới, hải đảo và những vùng đặc biệt khan hiếm nước sạch, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra, điều tra đánh giá và không ảnh hưởng đến giai đoạn thăm dò tiếp theo, nếu địa phương có yêu cầu sử dụng nước thì đơn vị chủ trì đề án có trách nhiệm phối hợp với Chính quyền địa phương tổ chức bàn giao cho nhân dân khai thác sử dụng. Nội dung bàn giao gồm: bàn giao lỗ khoan và tài liệu kết quả phân tích thành phần hoá học, vi sinh vất

Điều 57. Trong quá trình điều tra, đánh giá nước dưới đất nếu có sử dụng chất chỉ thị, chất phóng xạ,…để nghiên cứu phải chứng minh được sự tồn tại và dịch chuyển của các chất đó, không có tác dụng xấu đến môi trường nước và môi trường xung quanh và phải tuân thủ đầy đủ các quy trình quy phạm hiện hành về bảo vệ, an toàn, kỹ thuật khoan, khai đào, cách ly tầng chứa nước, …nhằm phòng tránh những tác động tiêu cực đến nước dưới đất và môi trường. Nếu có sự cố bất ngờ xẩy ra phải nhanh chóng báo cáo cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 58. Mọi đề án, báo cáo điều tra, đánh giá nước dưới đất được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đều phải thực hiện theo Quy chế này;

Quy chế điều tra, đánh giá nước dưới đất có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc, xét thấy chưa thoả đáng thì đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi gửi về Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật khoáng sản, Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996;

2. Luật tài nguyên nước, Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 25/5/1998;

3. Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản, Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 28/7/1989;

4. Nghị quyết số 246/HĐBT ngày 20/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

5. Nghị định số 95/HĐBT ngày 25/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản;

6. Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ về việc thi hành Luật tài nguyên nước;

7. Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

8. Chỉ thị số 200/TTg ngày 29/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

9. Chỉ thị 487/TTg ngày 30/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước;

10. Thông tư Liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN ngày 8/11/1997 của Bộ Nông nghiệp & PTNT-Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất;

11. Quy định nguyên tắc, thủ tục xin khai thác và đăng ký Nhà nước công trình khai thác nước dưới đất, ban hành kèm theo Quyết định số 604CNNg/QLTN ngày 13/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng;

12. Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 605CNNg/QLTN ngày 13/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng;

13. Quy chế tạm thời về lập dự toán,cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, ban hành kèm theo Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998  của Thủ tướng Chính phủ.

14. Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 36/1999/TTLT-BTC-BCN ngày 02/04/1999

15. Quy chế lập đề án, báo cáo điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, ban hành kèm theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BCN ngày 17/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

16. Quy chế nghiệm thu, thẩm định, xét duyệt, phê duyệt đề án và báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, ban hành kèm theo Quyết định số 57/1999/QĐ-BCN ngày 23/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

17. Quy chế lập dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, ban hành kèm theo Quyết định số 56/1999/QĐ-BCN ngày 21/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

18. Quy trình công nghệ quan trắc động thái nước dưới đất, ban hành kèm theo quyết định số 06/1997/QĐ-BCN ngày 10/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

19. Hướng dẫn dự báo động thái nước dưới đất, ban hành kèm theo quyết định số 07/1997/QĐ-BCN ngày 10/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

20. Quy phạm hút nước thí nghiệp trong điều tra ĐCTV, ban hành kèm theo Quyết định số 46/2000/QĐ-BCN ngày 7/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

21. Quy chế lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), ban hành kèm theo Quyết định số 53/2000/QĐ-BCN ngày 14/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

22. Quy chế lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), ban hành kèm theo Quyết định số 54/2000/QĐ-BCN ngày 15/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

23. Quy chế lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) ban hành kèm theo quyết định số   /2000/QĐ-BCN ngày   /   /2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

24. Quy chế đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2001/QĐ-BCN ngày 20/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

25. Quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng khai thác nước dưới đất của Uỷ ban trữ lượng Nhà nước trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô phê chuẩn tháng 7/1961 và tháng 9/1976;

26. Hướng dẫn phương pháp thăm dò và đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất để cung cấp nước của Bộ Địa chất Liên Xô ban hành tháng 3/1979;

27. Quy định về cách phân chia các giai đoạn điều tra nước dưới đất đã được Bộ Địa chất Liên Xô phê chuẩn tháng 3/1978;

28. Quy phạm kỹ thuật về công tác điều tra địa chất thuỷ văn-địa chất công trình trong khi tìm kiếm, thăm dò khoáng sản răn, Tổng cục Địa chất ban hành năm 1985.

29.Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai, ban hành kèm theo Quyết định số 1626/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 23/10/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

30. Các tiêu chuẩn  Việt Nam-nước uống, nước sinh hoạt

31. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản chủ trì “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chuẩn phân cấp trữ lượng khai thác nước nhạt dưới đất và nước khoáng”. Tháng 3 năm 2001